## Карта заказа
КАРТА ЗАКАЗА
на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП ССТМ "ES 100"
Энергосистема: |  |  |  |  | Заказчик:
Электросети:
ВЛ, кВ: |  |  |  |  | Дата заполнения:
станция А ( Ст А )
станция Б ( Ст Б )
1. Полосы пропускания частот, кГц: | [6 empty] | передача |  | прием
Ст. А
Ст. Б
2. Подключаемые внешние устройства:
Примечание: Для выбора позиции установить в ячейке знак "V" или любой другой
2.1 Требуемые интерфейсы
Интерфейсы | [6 empty] | Ст. А |  | Ст. Б
4-х проводное окончание, внешний модем ТМ (количество)
4-х проводное окончание, аналоговая телефония (количество)
4-х проводное окончание, цифровая телефония (количество)
2-х проводное окончание, аналоговая телефония (количество, режимы: ДК - ПС, FXS, FXO)
2-х проводное окончание, цифровая телефония (количество, режимы: ДК - ПС, FXS, FXO)
Выделенный канал Ethernet в MD (количество, скорости)
Мультиплексированный канал Ethernet (скорость)
RS-232 (количество, скорость)
RS-422 (количество, скорость)
RS-485 (количество, скорость)
Телесигнализация (количество сигналов)
3. Контроль, диагностика и управление:
Управление и контроль параметров станции производится по прилагаемому ПО (по умолчанию).
3.1 | Дополнительный контроль с помощью прилагаемого внешнего устройства VC-200. Подключение производится по RS485. Питание подается от станции (48 В). Крепление устройства осуществляется на DIN- рейку. ПК подключается в случае необходимости. | [9 empty] | Да | Кол-во
4. Указать наличие вынесенного комплекта НЧ окончаний_______________
6. Шнуры для вывода НЧ окончаний каналов ПД (длина, м) | [5 empty] | 4-пров. |  |  |  |  | м.
| (По умолчанию 2 м.) |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | м.
[6 empty] | УТА |  |  |  |  | м.
[6 empty] | ТМ |  |  |  |  | м.
[6 empty] | Ethernet |  |  |  |  | м.
7. Плинт размыкаемый 10 пар LSA, дополнительно (В комплект станции входит 7 шт.) | [10 empty] | шт.
8. Шкаф 19” (например: 32U или 42U): | [7 empty] | U |  |  | шт.
9. Пуско-наладочные работы силами завода-изготовителя (Да/Нет):
10. Дополнительные сведения не отраженные в карте заказа: |  |  |  | ____________________________________________________________________
11. Указать требуемое дополнительное оборудование:
Наименование оборудования | [6 empty] | Тип, параметры |  |  | Количество
1 | Прибор-Анализатор каналов и трактов ВЧ связи
2 | Прибор (Анализатор потока Е1)
3 | Фильтр присоединения(емкость КС, диапазон)
4 | Высокочастотный заградитель(тип, диапазон)
5 | Конденсатор связи (тип, емкость)
6 | Разъединитель однополюсный
7 | Источник(агрегат) бесперебойного питания
8 | Дополнительный аккумуляторный модуль
9 | Резервный внешний источник питания 220/48 В с креплением на DIN-рейку
10 | Комплект ЗИП-1 (блок MD111 (с 1 УТА) 1 шт. + блок PA100 (МУС) 1шт.)
11 | Комплект ЗИП-2 (блок MD111 (с 1 УТА) 2 шт. + блок PA100 (МУС) 1шт. +блок PW100 БП 1 шт.)
12 | Ноутбук
13 | Преобразователь USB - RS232
14 | Преобразователь Ethernet - RS232
15 | Преобразователь RS232 - Ethernet
16 | Кабель
17 | Осциллограф
18 | Верхняя защитная крышка станции, для установки ее вне шкафа
12. Адрес, телефон/факс, Е-mail заказчика:
Телефоны для уточнения карты заказа:
8 967 909 37 70 – Шахов Василий Васильевич – Начальник отдела гарантийного обслуживания, E-mail: ogo-multio@yandex.ru 8 963 850 20 00 – Лукиных Олег Валерьевич – Разработчик, E-mail: ovl@elsystem.su