## Карта заказа
КАРТА ЗАКАЗА
Комплект высокочастотной обработки НПФ Мультиобработка
Энергосистема: |  |  |  |  | Заказчик:
Электросети:
Класс ВЛ, кВ: |  | 110 кВ |  |  | Дата заполнения:
Схема присоединения
Технические требования к реактору ВЧЗ |  |  |  | Технические требования к ЭН ВЧЗ
1. Номинальный длительный ток, А: |  |  |  | 1. ЭН без реактора:
2. Номинальный кратковременный ток, кА: |  |  |  | 2. Нижняя частота ЭН, кГц:
3. Ударный ток, кА: |  |  |  | 3. Верхняя частота ЭН, кГц:
4 .Индуктивность, мГн: |  |  |  | 4. Минимальное активное сопротивление, Ом:
5. Сетка от птиц, количество: |  |  |  | 5. Реализуемость диапазона заграждения:
(ячейка заполняется автоматически и показывает возможность реализации заданного диапазона)
6. Пъедестал, количество: |  |  |  | 6. Количество ЭН:
7. Необходимость ПНР завода:
8. Количество ВЧЗ:
Технические требования к КС |  |  |  | Технические требования к ФП
1. Емкость | (сначала необходимо выбрать класс ВЛ): |  |  | 1. Емкость КС: |  | 0
2. Номинальное напряжение |  |  |  | 2. Диапазон частот ФП:
2. С выводом: |  |  |  | 3. Встроенный РФ:
3. Совмещенный с изолирующей подставкой: |  |  |  | 4. Диапазон частот РФ:
4. В металлическом корпусе: |  |  |  | 5. Необходимость ПНР завода:
5. Бумажно-пленочный диэлектрик: |  |  |  | 6. Количество ФП:
6. Композитный с силиконовым оребрением:
7. В армированной покрышке:
7. Климатическое исполнение:
9. Внешняя изоляция:
8. Разъединитель однополюсный, количество:
8. Необходимость ПНР завода:
10. Количество:
Технические требования к РФ |  |  |  | Технические требования к ШОН
1. Диапазон частот заграждения РФ: |  |  |  | 2. Количество ШОН:
2. Количество РФ:
АДРЕС, ТЕЛЕФОН/ФАКС, E-MAIL заказчика:
Телефоны для уточнения карты заказа: 8 967 909 37 70 – Шахов Василий Васильевич – Начальник отдела гарантийного обслуживания, E-mail: garant@multio.ru; 8 963 850 20 00 – Лукиных Олег Валерьевич – Главный инженер, E-mail: lov@multio.ru

## Справочник
ВЛ | Ток | Индуктивность |  |  | Схема | 100 | 2.5 | 6.5 | 35 кВ | 4400 | У1
|  |  |  | Да |  | 200 | 5 | 12.7 | 110 кВ | 2200 | ХЛ1
35 кВ | 100 | 0.2 | Нужно | Нет | Фаза-земля | 400 | 10 | 25.5 | 110 кВ | 6400 | УХЛ1
110 кВ | 200 | 0.25 | Не нужно |  | Фаза-фаза | 630 | 16 | 41 | 220 кВ | 3200
220 кВ | 400 | 0.315 |  |  | Две фазы - земля | 630 | 40 | 102 | 330 кВ | 2140
330 кВ | 630 | 0.4 |  |  | Трос - земля | 630 | 20 | 51 | 330 кВ | 7000
500 кВ | 800 | 0.5 |  |  | Трос - трос | 1250 | 31.5 | 80 | 500 кВ | 4650
750 кВ | 1000 | 1,0 |  |  | Два троса - земля | 1250 | 40 | 102 | 500 кВ | 175000
| 1250 | 1.5 |  |  |  | 2000 | 50 | 128 | 750 кВ | 3000
| 1600 | 2,0 |  |  |  | 2000 | 40 | 102 | 750 кВ | 17500
| 2000 |  |  |  |  | 3150 | 40 | 102
| 2500 |  |  |  |  | 3150 | 54 | 138
| 3150 |  |  |  |  | 4000 | 63 | 161
4000

## для таблицы учета
заказ | № п/п в заказе | объект | Зав. № | Тип заградителя | Номинальная индуктивность, мГн | Номинальный длительный ток, А | Номинальный кратковременный ток КЗ, кА | Ударный ток КЗ, кА | Тип ЭН | Вариант ЭН | Зав. № ЭН | Минимальное значение активной составляющей полного спротивления, Ом | Класс линии, кВ | Диапазон частот | Защитное устройство от птиц | Пьедестал | Тип ОПН | Зав. № ОПН
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭНП | 2 | 1 | 0 | 110 | - | Нет | Нет